##### PÕHILISTE MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

| # Tähis | # Nimetus | # Kogus | Ühik | ## Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VALGUSTUS |  |  |  |
| V1 | Pinnapealne valgusti ES-System SRT249; mõõdud 200x1540 mm Luminestsentslamp 2x T5 49W | 6 | TK. |  |
| V2 | Pinnapealne valgusti ES-System SRT228; mõõdud 200x1240 mm Luminestsentslamp 2x T5 28W | 12 | TK. |  |
| V3 | Pinnapealne valgusti ES-System CO4149; mõõdud 137x1587 mm Luminestsentslamp 1x T5 49W | 4 | TK |  |
| V4 | Pinnapealne valgusti ES-System CO5228; mõõdud 137x1287 mm Luminestsentslamp 2x T5 28W | 21 | TK |  |
| V5 | Pinnapealne valgusti ES-System BP136; Luminestsentslamp TC-F 36W | 4 | TK. |  |
|  | EVAKUATSIOONIVALGUSTUS |  |  |  |
| E1 | Evakuatsioonisuuna valgusti, akuga 1h, seinal | 24 | TK |  |
|  | KAABLID JA JUHTMED |  |  |  |
|  | VASKKAABEL 300/500 V PPJ2x1,5 | 100 | m |  |
|  | VASKKAABEL 300/500 V PPJ3G1,5 | 1500 | m |  |
|  | VASKKAABEL 300/500 V PPJ3G2,5 | 1000 | m |  |
|  | VASKKAABEL 300/500V PPJ5G1,5 | 50 | m |  |
|  | VASKKAABEL 300/500 V PPJ5G6 | 200 | m |  |
|  | VASKKAABEL 1 kV MCMK 4x50/25 | 100 | m |  |
|  | KESKUSED |  |  |  |
|  | JAOTUSKESKUS "JK-Köök" PINNAPEALNE, IP44 | 1 | Kompl. |  |
|  | JAOTUSKESKUS "JK-BV" PINNAPEALNE, IP44 | 1 | Kompl. |  |
|  | INSTALLATSIOONI MATERJALID |  |  |  |
|  | Veksellüliti, SÜVISTATUD | 8 | TK |  |
|  | Lihtlüliti, SÜVISTATUD | 12 | TK |  |
|  | Hädalüliti | 4 | TK |  |
|  | Liikumisandur-lüliti, IP44, 360°, lakke süvaistatud, 230VAC, 6A | 2 | TK |  |
|  | Pistikupesad kaitsekontaktiga, ühe pesaga, IP20, SÜVISTATUD | 22 | TK |  |
|  | Pistikupesad kaitsekontaktiga, kahe pesaga, IP20, SÜVISTATUD | 4 | TK |  |
|  | Pistikupesad kaitsekontaktiga, kaanega, ühe pesaga, IP44, SÜVISTATUD | 17 | TK |  |
|  | Kolmepooluseline turvalüliti 25A, IP44 | 13 | TK |  |
|  | MAANDUS- JA PIKSEKAITSESEADMED |  | TK |  |
|  | RIBATERAS 30x3,5mm | 200 | m |  |
|  | M 10 hargnemisklemm | 1 | TK |  |
|  | Katuse klamber | 34 | TK |  |
|  | Harjakinniti | 37 | TK |  |
|  | Ristühendusklemm 252/16 FL | 7 | TK | Arv. töövõtja |
|  | Lahutusklemm 223/DIN | 13 | TK | Arv. Töövõtja |
|  | Peapotentsiaalilatt | 1 | TK |  |
|  | Ümarjuht RD8/Alu d=8mm vniz idjot? | 330 | m |  |
|  | Maanduse väljaviigu varras, kuumtsingitud traat d=10mm | 10 | TK |  |
|  | Kaitsekõri |  | m |  |
|  | NÕRKVOOLUSEADMED |  |  |  |
|  | ARVUTIPESA RJ45 Cat6, ühehekohaline, süvistatud, Cat 6 | 3 | TK |  |
|  | KAABEL UTP4x2x0,5 Cat 6 | 75 | m |  |
|  | Kõlar, pinnapealne, 100V / 10W 99dB | 7 | TK |  |
|  | Harukarp | 12 | TK |  |
|  | Analoog-adresseeritav keskseade KSA 701/1, koos akudega | 1 | tk |  |
|  | Akumulaator 12V 7 Ah | 2 | tk |  |
|  | Analoog-adresseeritav optiline suitsuandur | 75 | tk |  |
|  | Analoog-adresseeritav temp andur | 2 | tk |  |
|  | Analoog-adresseeritav käsiteadusti | 2 | tk |  |
|  | Alarmkell 24V | 11 | tk |  |
|  | Kaabel KLMA 4x0,8+0,8 | 865 | m |  |
|  | Kaabel tulekindel 2x1,0 +S+TK zvonki | 235 | m |  |
|  | Kõlarikaabel | 170 | m |  |

MÄRKUSED

1. KAABLITE LÕPLIKUD KOGUSED SELGUVAD ELEKTRITÖÖVÕTU KÄIGUS.

2. SPETSIFIKATSIOONIS ON ARVESTATUD, ET VALGUSTID ON VARUSTATUD LAMPIDEGA.

3. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklambrid, maandusseadme ühendustarvikud, kaevetööde  materjalid jms.)

4. KUI SPETSIFIKATSIOONI MATERJALIDE RESSURSSIDE MAHUS ON VAHE, SIIS ALUSEKS VÕETAKSE JOONISTEL OLEVATE MATERJALIDE RESSURSS.

5. KARBIKUTE ÜHENDUSDETALID VASTAVALT VAJADUSELE.

6. KESKUSTE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE.